| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСНУЮ СТНАЦИЮ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
| --- |
| Контактная информация: |
| Наименование организации (ИНН): |
| Адрес: |
| ФИО: |
| Должность: |
| Тл./Факс и e-mail: |
| Наименование объекта: |
| Параметры для подбора установки: Требуемый расход, м3/ч _________________________________________________________________________________ Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м_______________________________________________ Максимальное давление, бар _____________________________________________________________________________ Температура перекачиваемой жидкости, С _________________________________________________________________ Существующий напор на входе в установку (подпор), м ______________________________________________________ Общее количество насосных агрегатов в установке, шт. ______________________________________________________ Количество резервных насосных агрегатов, шт. _____________________________________________________________ |
|  | - мембранный бак V= | л |
| Способ пуска: |
|  | - прямой пуск от сети - по схеме звезда-треугольник - устройство плавного пуска - частотное регулирование - частотное регулирование каждого насоса (мультичастотное) |
| Контролируемые параметры: |
|  | - контроль давления (4-20мА) - диапазон измерений - контроль уровня - количество уровней | бар |
|  |  | шт. |
|  | - контроль «сухого хода» |  | -реле «сухого хода» |  | - поплавок |  | - иное |
| Защита двигателя: |
|  | - PTC- термисторная защита - PNC100 – защита по температуре |  | ENS- датчик влажности Иное:_____________________________________________ |
| Дополнительные параметры: |
|  | - УХЛ1 (уличное исполнение двойная дверь + обогрев) - принудительный обогрев - принудительная вентиляция - вид IP ____________________ |
|  | - АВР (автоматический ввод резервного электропитания) |
|  | - GSM-модуль (SMS оповещение) |
|  | - операторная панель 7" |
|  | - сигнал управления эл. приводом задвижки (сухой контакт NO) |
|  | - полное управление задвижкой |  | шт. ток |  | А напряжение |  | В |
|  | - GPRS (модуль диспетчеризации) -дискретные выходы для системы диспетчеризации: ____________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ |

Дата заявки:___________________    				       Подпись:_________________________________

М.П.